## Fiche technique _RESEAUx
FICHE TECHNIQUE Réseaux
Assainissement collectif
* Création de réseau d'eaux usées
* Réhabilitation complète et structurante de réseau de collecte depuis la boîte de branchement en domaine public jusqu’à la station de traitement. Sont concernés les réseaux séparatifs autant que les réseaux unitaires
* Mise en séparatif de réseau de collecte
* Collecteur de transport
Tous les tableaux présentés ci-après illustrent les informations nécessaires à l’instruction d’une demande de subvention.
Merci de les compléter et de les retourner au chargé(e) d’opérations agence de votre secteur en version dématérialisée.
Contexte de l’opération :
Les travaux sont consécutifs aux préconisations du Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) :
Action N°
Réalisation de l’opération sous charte qualité ? (N.B. : condition d’éligibilité aux aides de l’Agence)
Etudes préalables :
Date du rapport
| Etudes préalables à la consultation pour les travaux | (1) Levés topographiques,
(2) Études géotechniques,
(3) Recensement de l’encombrement du sous-sol
(4) Inspections télévisées (ITV)
(5) Enquêtes de mise en conformité de branchements
(6) Autre (décrire)
(1) Etudes topographiques à réaliser pour les opérations hors réhabilitation sans tranchée
avant l’appel d’offres travaux (condition d’éligibilité liée à l’application de la charte qualité)
(2) Etudes géotechniques à réaliser pour toutes les opérations avant l’appel d’offres travaux
(condition d’éligibilité liée à l’application de la charte qualité)
(3) A réaliser systématiquement (réglementation DT DICT)
(4) Inspection visuelle inutile pour la création de collecteur de collecte ou de transfert
(5) Enquêtes de branchements inutiles pour les collecteurs de transfert
ou pour les travaux de réhabilitation du réseau public, obligatoire pour les travaux de mise en séparatif
(6) Impact sur le prix de l'eau ou diagnostic amiante par exemple
Dévolution des marchés : % prévu à l'appel d'offres
| Critères de choix |  | Maîtrise d’œuvre (1) |  |  | Entreprise de pose |  | Entreprise de contrôle extérieur
| % du règlement d’appels d’offres | Mémoire technique
Prix
Démarche Qualité
Délai
Autre
1 Si nécessaire (maîtrise d’œuvre non réalisée par la maîtrise d’ouvrage)
LP 1211
CREATION OU EXTENSION DE RESEAUX
Détail sur les réseaux de collecte (hors réseau pluvial)
| Population raccordée sur le tronçon créé : | [5 empty] | 0 | Habitants
| Commune | Rue | Nb de branchements | Type de réseau (1) | Type de transport des effluents (2) | Nb de postes de relèvement / refoulements (3) | Diamètre de la canalisation (mm) | Linéaire du tronçon créé (ml) | Technique utilisée (4) | Nécessité de travaux spéciaux (5)
1 Unitaire / Séparatif
2 Gravitaire / Refoulement/Relèvement
3 Refoulement, relèvement sur le linéaire considéré
4 Tranchée / Micro tunnelier / Forage dirigé / Tunnelier / Autre
5 Oui / Non - Décrire les travaux dans le mémoire technique joint au présent formulaire
Dans le cas de création de réseau unitaire, l’Agence ne prend en compte que 50% du montant des travaux éligibles.
L’extension de la collecte visant à raccorder au réseau des habitations éloignées du réseau d’assainissement collectif existant n’est pas aidée sauf exigences environnementales spécifiques. La moyenne de 40 mètres par branchement sera retenue.
Travaux de création d’un réseau de transport* d’eaux usées
| Commune | Rue | Type de réseau (1) |  | Type de transport des effluents (2) |  | Nb de postes de relèvement / refoulements (3) | Diamètre de la canalisation (mm) | Linéaire du tronçon créé (ml) | Technique utilisée (4) | Nécessité de travaux spéciaux (5)
1 Unitaire / Séparatif
2 Gravitaire / Refoulement/Relèvement
3 Refoulement, relèvement sur le linéaire considéré
4 Tranchée / Micro tunnelier / Forage dirigé / Tunnelier / Autre
5 Oui / Non - Décrire les travaux dans le mémoire technique joint au présent formulaire
* réseau de transport : canalisation permettant d’acheminer les effluents collectés d’une agglomération vers la station de traitement de cette agglomération
réseau de transfert : canalisation permettant de rejoindre une autre agglomération ou la station de traitement d’une autre agglomération
LP 1212
TRAVAUX DE REHABILITATION OU MISE EN SEPARATIF
Détail sur les réseaux de collecte (hors réseau pluvial)
| Commune | Rue | Type de Réseau (1) | Nb de postes de relèvement / refoulements | Type de transport des effluents (2) | Diamètre de la canalisation (3) (mm) | Linéaire du tronçon réhabilité (ml) | Technique utilisée (4) | Nécessité de travaux spéciaux (5) | Nombre de branchements existants | Nombre de branchements réhabilités
1 Unitaire / Séparatif
2 Gravitaire / Refoulement/Relèvement
3 En cas de remplacement le diamètre à inscrire est celui de la conduite existante
4 Remplacement / Chemisage continu / Tubage / Injection / Coques / Coques partielles
5 Oui / Non - Décrire les travaux dans le mémoire technique joint au présent formulaire
Détail sur les branchements publics
| Commune | Rue | Nombre de branchements publics réhabilités
|  |  | EU seul |  |  | EU et EP |  | EU seul avec contrainte (1) |  | EU et EP avec contrainte (1)
1 Décrire les travaux dans le mémoire technique joint au présent formulaire
TRAVAUX DE CREATION D'UN RESEAU DE TRANSFERT* OU DE MAILLAGE
| Relie : | l’agglomération de : |  |  |  |  | à celle de :
|  | ou relie le hameau de : |  |  |  | à la commune de :
Lieu du raccordement :
Nature des travaux
| Commune | Rue | Type de réseau (1) |  | Type de transport des effluents (2) |  | Nb de postes de relèvement / refoulements (3) | Diamètre de la canalisation (mm) | Linéaire du tronçon créé (ml) | Technique utilisée (4) | Nécessité de travaux spéciaux (5)
1 Unitaire / Séparatif
2 Gravitaire / Refoulement/Relèvement
3 Refoulement, relèvement sur le linéaire considéré
4 Tranchée / Micro tunnelier / Forage dirigé / Tunnelier / Autre
5 Oui / Non - Décrire les travaux dans le mémoire technique joint au présent formulaire
LP 1213
| BRANCHEMENTS EN PARTIE PRIVATIVE |  |  |  | : SE REFERER A LA FICHE TECHNIQUE DEDIEE
DOCUMENTS À TRANSMETTRE LORS DE LA DEMANDE D’AIDE
PIÈCES COMMUNES À TOUTES DEMANDES
 | Une Délibération[1] de la collectivité maître d’ouvrage des travaux s’engageant à réaliser les travaux en respectant les préconisations de la charte qualité
[1] Ou toute pièce justificative en cas de travaux réalisés sans délibération ou de maîtrise d’ouvrage non publique
 | Un Mémoire explicatif précisant notamment :
 les objectifs du projet
 le contexte général (dont l’état d’avancement des démarches administratives liées au projet de travaux)
 les détails techniques du projet
 | Un Plan de situation et un Plan à échelle cadastrale précisant les voiries et les branchements
 | Le Zonage d’assainissement et le Programme de travaux du SDA (si nouveau)
 | Le règlement de l'appel d'offres
PIÈCES SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX
 | La présente fiche avec les informations et les Tableaux récapitulatifs des caractéristiques complétés en version dématérialisée
 | Les Propositions techniques et financières des entreprises retenues pour les travaux.
Les essais de réception doivent être conformes aux spécifications de l'agence de l'eau Seine-Normandie.
| Les spécifications agences sont disponibles sur le site internet de l'Agence de l'eau Seine-Normandie : | [7 empty] | http://www.eau-seine-normandie.fr/specifications
 | Les Études préalables sont mises à disposition du chargé d’opération si nécessaire
Elles portent sur l’ensemble du linéaire concernés par les travaux avec :
 inspections télévisées (ITV) (si nécessaire)
 enquêtes de mise en conformité de branchements (si nécessaire)
 levés topographiques
 études géotechniques
 mémoire d’Avant-projet, PRO
 impact des travaux sur le prix de l’eau
 diagnostic amiante
 | Le DCE TRAVAUX (dossier de consultation des entreprises), notamment le CCTP
 | Les Propositions techniques et financières des entreprises retenues pour l’Assistance à Maître d’ouvrage et la Maîtrise d’Œuvre le cas échéant
DOCUMENTS A METTRE A DISPOSITION DE L’AGENCE
(la collectivité les collecte mais ne les envoie pas à l’agence au moment de la demande d’aide)

## listes
OUI | A Faire | A Faire | Unitaire | Gravitaire | Remplacement | Tranchée
NON | Réalisé | Réalisé | Séparatif | Refou/Relèvement | Chemisage continu | Micro tunnelier
|  | Inutile |  |  | Tubage | Forage dirigé
[5 empty] | Injection | Tunnelier
[5 empty] | Coques | Autre
Coques partielles
Autre